|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1 庄浪县畜禽养殖禁养区划定（乡镇集中式饮用水水源保护区）范围划分表 | | | | | | | | | |
| 乡镇 名称 | 人饮工 程名称 | 水源 名称 | 集中式饮用 水水源编码 | 水源地 类型 | 供水能力（吨/日） | 一级保护区范围 | 一级保护区面积（平方千米） | 二级保护区范围 | 二级保护区面积（平方千米） |
| 韩 店 镇 | 店峡南调人饮工程 | 大寺沟水源地 | DD0605620825104S0001 | 河流型 | 2983.561644 | 一级保护区范围为取水口上游1000米至下游100米的河道，西岸纵深50米，南岸纵深50米的陆域范围。 | 0.0066 | 大寺沟水源地二级保护区水域范围为一级保护区外边界上游2000米至下游200米（包括各支沟），陆域范围按照多年实际工作中的经验取水域沿岸纵深1000米以内的区域（过分水岭以分水岭为界）。 | 0.173 |
| 红崖寺沟水源地 | DD0605620825104S0002 | 河流型 | 一级保护区范围为取水口上游1000米至下游100米的河道，西岸纵深50米，南岸纵深50米的陆域范围。 | 0.57 | 红崖寺沟水源地二级保护区水域范围为一级保护区外边界上游2000米至下游200米（包括各支沟），陆域范围按照多年实际工作中的经验取水域沿岸纵深1000米以内的区域（过分水岭以分水岭为界）。 | 4.22 |
| 永 宁 乡 | 中部山区人饮工程 | 鱼儿咀水源地 | DD0605620825214S0001 | 河流型 | 838.36 | 一级保护区范围为取水口上游1000米至下游100米的河道，北岸纵深50米，南岸纵深50米的陆域范围。 | 0.309 | 一级保护区外边界上游2000米至下游200米，陆域范围按照多年实际工作中的经验取水域沿岸纵深1000米以内的区域（过分水岭以分水岭为界）。 | 12.895 |
| 郑 河 乡 | 文家峡水源地 | DD0605620825215S0006 | 河流型 | 一级保护区范围为取水口上游1000米至下游100米的河道，北岸纵深50米，南岸纵深50米的陆域范围。 | 0.09 |
| 永 宁 乡 | 漫湾人饮工程 | 漫湾水源地 | DD0605620825214S0002 | 河流型 | 838.36 | 一级保护区范围为取水口上游1000米至下游100米的河道，北岸纵深50米，南岸纵深50米的陆域范围。 | 0.106 | 一级保护区外边界上游2000米至下游200米，陆域范围按照多年实际工作中的经验取水域沿岸纵深1000米以内的区域（过分水岭以分水岭为界）。 | 12.895 |
| 通 化 镇 | 洛水北调人饮工程 | 陈家洞水源地 | DD0605620825109S0001 | 河流型 | 3284.93 | 一级保护区范围为取水口上游1000米至下游100米的河道，北岸纵深50米，南岸纵深50米的陆域范围。 | 0.42 | 一级保护区外边界上游2000米至下游200米，陆域范围按照多年实际工作中的经验取水域沿岸纵深1000米以内的区域（过分水岭以分水岭为界）。 | 8.47 |
| 永 宁 乡 | 葛家峡水源地 | DD0605620825214S0003 | 河流型 | 一级保护区范围为取水口上游1000米至下游100米的河道，北岸纵深50米，南岸纵深50米的陆域范围。 | 0.15 |
| 通 化 镇 | 梁河北调人饮工程 | 梁河沟水源地 | DD0605620825109S0003 | 河流型 | 2709.59 | 一级保护区范围为取水口上游1000米至下游100米的河道，北岸纵深50米，南岸纵深50米的陆域范围。 | 0.88 | 一级保护区外边界上游2000米至下游200米，陆域范围按照多年实际工作中的经验取水域沿岸纵深1000米以内的区域（过分水岭以分水岭为界）。 | 7.53 |
| 赵 墩 乡 | 孙渠骨干坝 | DD0600620825202R0001 | 水库 | 库区最大淹没范围水域及大坝至上游高程1775米以下的范围。 | 0.04 | 一级保护区外边界上游2000米的河道水域和沿岸纵深1000米（过分水岭以分水岭为界）的陆域范围，并延伸到各支沟中。 | 3.97 |
| 通 化 镇 | 庄浪河川卧龙人饮工程 | 红崖湾水库 | DD0605620825109R0002 | 水库 | 8000.00 | 库区最大淹没范围水域及大坝至上游高程2100米以下的范围。 | 0.008 | 西部边界：水库坝址处；南部边界：甘肃省与宁夏回族自治区省界线；东部边界：甘肃省与宁夏回族自治区省界线；北部边界：甘肃省与宁夏回族自治区省界线。 | 0.272 |
| 郑 河 乡 | 郑河人饮工程 | 中咀沟水源地 | DD0605620825215S0004 | 河流型 | 347.95 | 一级保护区范围为取水口上游1000米至下游100米的河道，西岸纵深50米，东岸纵深50米的陆域范围。 | 0.06 | 一级保护区外边界上游2000米至下游200米，陆域范围按照多年实际工作中的经验取水域沿岸纵深1000米以内的区域（过分水岭以分水岭为界）。 | 8.57 |
| 盘安人饮工程 | 关寨峡水源地 | DD0605620825215S0002 | 河流型 | 一级保护区范围为取水口上游1000米至下游100米的河道，西岸纵深50米，东岸纵深50米的陆域范围。 | 0.103 |
| 湫池水源地 | DD0605620825215S0001 | 河流型 | 一级保护区范围为取水口上游1000米至下游100米的河道，西岸纵深50米，东岸纵深50米的陆域范围。 | 0.08 | 一级保护区外边界上游2000米至下游200米，陆域范围按照多年实际工作中的经验取水域沿岸纵深1000米以内的区域（过分水岭以分水岭为界）。 |
| 郑河人饮工程 | 拉连寺水源地 | DD0605620825215S0005 | 河流型 | 一级保护区范围为取水口上游1000米至下游100米的河道，西岸纵深50米，东岸纵深50米的陆域范围。 | 0.12 |
| 郑河人饮工程 | 尖咀沟水源地 | DD0605620825215S0003 | 河流型 | 一级保护区范围为取水口上游1000米至下游100米的河道，西岸纵深50米，东岸纵深50米的陆域范围。 | 0.04 | 一级保护区外边界上游2000米至下游200米，陆域范围按照多年实际工作中的经验取水域沿岸纵深1000米以内的区域（过分水岭以分水岭为界）。 |
| 韩 店 镇 | 南部山区人饮工程 | 庞家沟水源地 | DD0605620825104S0003 | 河流型 | 1016.44 | 一级保护区范围为取水口上游1000米至下游100米的河道，东岸纵深50米，西岸纵深50米的陆域范围。 | 0.14 | 一级保护区外边界上游2000米至下游100米，陆域范围按照多年实际工作中的经验取水域沿岸纵深1000米以内的区域（过分水岭以分水岭为界）。 | 5.35 |