## 标准
附件2
庄浪县2022年农村户用卫生厕所建设验收标准
内容 | 序号 | 电动节水冲三格化粪池厕所验收标准 | 验收评分
|  |  | 应得分 | 实得分
合计 |  |  | 100
厕屋标准 | 1 | 位置避开水源及其他水体，防止对水体造成污染。 | 1
| 2 | 墙体稳固，所用建筑材料符合保温、节能、防火、安全耐用的基本规范要求，严禁用彩钢做墙体或使用成品彩钢厕屋。 | 4
| 3 | 室内面积不小于1.2平方米，高度不低于2米。 | 4
| 4 | 有门、有窗、有顶，门窗质量较好，顶棚（厚度大于10厘米）质量合格，耐抗大风，安装照明。 | 2
| 5 | 有防冻保暖设施（如安装碳纤维加温板或其他增温设施），通风良好。 | 2
| 6 | 卫生美观，地面硬化、防滑，墙面要增白。配备基本清洁保洁工具。 | 2
电动节水冲三格化粪池厕所验收标准 | 7 | 化粪池不影响道路、墙体、厕屋、房屋等建筑物安全，不影响公共环境卫生。 | 5
| 8 | 化粪池容积不小于1.5立方米，其中1.5立方米PE材质化粪池重量大于55千克,内壁厚度不小于7毫米。 | 20
| 9 | 化粪池质量合格，符合规定标准，抗压能力强。三格之间分隔严密，三格结构比例符合2:1:3要求。 | 5
| 10 | 化粪池室外深埋80厘米以上，室内埋设深度可根据情况而定，以冬季不冻为原则。 | 5
| 11 | 自建化粪池要结构稳固，无渗漏；购买成品化粪池标准符合质量要求，能承压，不塌陷。 | 16
| 12 | 化粪池安装排气管，并固定在墙壁或其他建筑物上，高度超过建筑物50厘米，内径大于100毫米，并安装伞状雨帽。 | 2
| 13 | 化粪池地面硬化，检查口高于地面10厘米以上，防止雨水倒灌，防冻层延伸管必须安装3个，高度达到80厘米以上；检查口安装树脂复合材质的盖板，牢固安全，防止人畜、杂物等掉入。 | 5
| 14 | 化粪池三格之间的过粪管内壁应光滑，第一池至第二池过粪管入口距池底高度应为有效容积高度的1/3,过粪管上沿距池顶不宜小于100毫米，第二池至第三池的过粪管入口距池底高度应为有效容积高度的1/2,过粪管上沿距池顶不宜小于100毫米，两个过粪管应交错设置，隔板和过粪管应连接紧密、不能脱落。 | 5
| 15 | 便器与进粪管连接紧密，有防冻措施，过粪管倾斜坡度达到10度以上，过粪通畅。 | 3
| 16 | 便器外观完好，质量合格。 | 3
| 17 | 便器应安装节水型便器，安装合理，方向正确，平稳牢固。 | 3
| 18 | 便器有防臭装置（如硅胶防臭阀），便器与过粪管连接处安装马桶法兰密封圈。 | 2
| 19 | 冲水设备与便器安装合理，紧密，无渗漏。 | 2
| 20 | 冲水设备达到方便、省力要求、冲厕完毕后出水管无积水。 | 2
| 21 | 冲水设备单次冲水量在冲洗干净基础上，尽量节水，严禁用自来水。 | 2
| 22 | 冲水设备质量合格，设置合理，有防冻要求，冲水流畅。 | 2
| 23 | 所有厕具等设施设备均符合相关标准规范、质量要求（有生产厂家、产品质量证明等信息）。 | 3
户主姓名： 验收人员： 验收时间：
庄浪县2022年农村户用卫生厕所建设验收标准
内容 | 序号 | 水冲式厕所验收标准 | 验收评分
|  |  | 应得分 | 实得分
合计 |  |  | 100
厕屋标准 | 1 | 位置避开水源及其他水体，防止对水体造成污染。 | 1
| 2 | 墙体稳固，所用建筑材料符合保温、节能、防火、安全耐用的基本规范要求，严禁用彩钢做墙体或使用成品彩钢厕屋。 | 4
| 3 | 室内面积不小于1.2平方米，高度不低于2米。 | 4
| 4 | 有门、有窗、有顶，门窗质量较好，顶棚（厚度大于10厘米）质量合格，耐抗大风，安装照明。 | 2
| 5 | 有防冻保暖设施（如安装碳纤维加温板或其他增温设施），通风良好。 | 2
| 6 | 卫生美观，地面硬化、防滑，墙面要增白。配备基本清洁保洁工具。 | 2
水冲式厕所验收标准 | 7 | 有自来水，水畅通，无渗漏，冬季不冻。 | 15
| 8 | 便器外观完好，质量合格。 | 5
| 9 | 便器安装合理，方向正确，平稳牢固，便器与过粪管连接处安装马桶法兰密封圈。 | 5
| 10 | 便器有防臭功能或安装防臭装置。 | 5
| 11 | 有独立化粪池，容积不小于1.5立方米，防冻，无渗漏，能承压，无安全隐患。 | 35
| 12 | 化粪池安装排气管，并固定在墙壁或其他建筑物上，高度超过建筑物50厘米，内径大于100毫米，并安装伞状雨帽。 | 5
| 13 | 化粪池地面硬化，检查口高于地面10厘米以上，防止雨水倒灌，防冻层延伸管必须安装3个，高度达到80厘米以上；检查口安装树脂复合材质的盖板，牢固安全，防止人畜、杂物等掉入。 | 10
| 14 | 所有厕具等设施设备均要符合相关标准规范、质量要求（有生产厂家、产品质量证明等信息）。 | 5
户主姓名： 验收人员： 验收时间：
庄浪县2022年农村户用卫生厕所建设验收标准
内容 | 序号 | 户用沼气改造厕所验收标准 | 验收评分
|  |  | 应得分 | 实得分
合计 |  |  | 100
厕屋标准 | 1 | 位置避开水源及其他水体，防止对水体造成污染。 | 1
| 2 | 墙体稳固，所用建筑材料符合保温、节能、防火、安全耐用的基本规范要求，严禁用彩钢做墙体或使用成品彩钢厕屋。 | 4
| 3 | 室内面积不小于1.2平方米，高度不低于2米。 | 4
| 4 | 有门、有窗、有顶，门窗质量较好，顶棚（厚度大于10厘米）质量合格，耐抗大风，安装照明。 | 2
| 5 | 有防冻保暖设施（如安装碳纤维加温板或其他增温设施），通风良好。 | 2
| 6 | 卫生美观，地面硬化、防滑，墙面要增白。配备基本清洁保洁工具。 | 2
户用沼气改造厕所验收标准 | 7 | 原有的沼气池不渗漏，无安全隐患。 | 20
| 8 | 便器与沼气池进料口连接紧密，无渗漏，过粪通畅，无滞留。 | 15
| 9 | 便器有防臭功能或安装防臭装置，便器与过粪管连接处安装马桶法兰密封圈。 | 10
| 10 | 粪池安装排气管，并固定在墙壁或其他建筑物上，高度超过建筑物50厘米，内径大于100毫米，并安装伞状雨帽。 | 5
| 11 | 水压间、天窗口加盖水泥盖板，安全牢固，防止人畜杂物等掉入。 | 15
| 12 | 冲水设备安装合理规范，防冻耐用。 | 15
| 13 | 所有厕具等设施设备均要符合相关标准规范、质量要求（有生产厂家、产品质量证明等信息）。 | 5
户主姓名： 验收人员： 验收时间：
庄浪县2022年农村户用卫生厕所建设验收标准
内容 | 序号 | 直通防冻改良型卫生旱厕验收标准 | 验收评分
|  |  | 应得分 | 实得分
合计 |  |  | 100
厕屋标准 | 1 | 位置避开水源及其他水体，防止对水体造成污染。 | 1
| 2 | 墙体稳固，所用建筑材料符合保温、节能、防火、安全耐用的基本规范要求，严禁用彩钢做墙体或使用成品彩钢厕屋。 | 4
| 3 | 室内面积不小于1.2平方米，高度不低于2米。 | 4
| 4 | 有门、有窗、有顶，门窗质量较好，顶棚（厚度大于10厘米）质量合格，耐抗大风，安装照明。 | 2
| 5 | 有防冻保暖设施（如安装碳纤维加温板或其他增温设施），通风良好。 | 2
| 6 | 卫生美观，地面硬化、防滑，墙面要增白。配备基本清洁保洁工具。 | 2
直通防冻改良型卫生旱厕验收标准 | 7 | 便器为直通改良防臭型专用旱便器 | 30
| 8 | 便器外观完好，质量合格。 | 5
| 9 | 便器安装合理，平稳牢固。 | 5
| 10 | 大于100毫米排气管道，排气管上口安装伞状防雨帽，且高出建筑物50厘米以上。 | 10
| 11 | 有独立的储粪池，容积不小于1立方米，不渗漏、能抗压。 | 20
| 12 | 便器与储粪池入粪口连接直通，不存粪污、冬季不冻。 | 10
| 13 | 出粪口要加盖盖板，盖板要牢靠，防止人畜杂物等掉入。 | 5
户主姓名： 验收人员： 验收时间：
庄浪县2022年农村户用卫生厕所建设验收标准
内容 | 序号 | 粪尿分集式卫生旱厕验收标准 | 验收评分
|  |  | 应得分 | 实得分
合计 |  |  | 100
厕屋标准 | 1 | 位置避开水源及其他水体，防止对水体造成污染。 | 1
| 2 | 墙体稳固，所用建筑材料符合保温、节能、防火、安全耐用的基本规范要求，严禁用彩钢做墙体或使用成品彩钢厕屋。 | 4
| 3 | 室内面积不小于1.2平方米，高度不低于2米。 | 4
| 4 | 有门、有窗、有顶，门窗质量较好，顶棚（厚度大于10厘米）质量合格，耐抗大风，安装照明。 | 2
| 5 | 有防冻保暖设施（如安装碳纤维加温板或其他增温设施），通风良好。 | 2
| 6 | 卫生美观，地面硬化、防滑，墙面要增白。配备基本清洁保洁工具。 | 2
粪尿分集式卫生旱厕验收标准 | 7 | 必须采用粪尿分集式便器，对粪、尿分别收集。 | 15
| 8 | 贮粪、贮尿设备要防渗、防腐，尿液用50毫米PVC硬管引入贮尿设备，贮尿设备埋设在地下、防冻。 | 20
| 9 | 粪尿密闭处理，不外露，防止蚊蝇飞入孳生。 | 15
| 10 | 及时检查粪尿收集情况防止溢出，及时清运粪尿，堆肥腐熟进行无害化处理，不造成污染。 | 5
| 11 | 贮粪区安装排气管，并固定在墙壁或其他建筑物上，高度超过建筑物50厘米，内径大于100毫米，并安装伞状雨帽。 | 10
| 12 | 厕具产品由符合要求的陶瓷、不锈钢、塑料等材料制作，防腐耐用、结实安全、结构合理（有生产厂家、产品质量证明等信息）。 | 20
户主姓名： 验收人员： 验收时间：